《电工基础实训》课程教学大纲

一、授课对象

高职电气类专业（电气自动化技术专业）学生

二、课程任务

《电工基础实训》是高职电气自动化技术专业学生必修的一门技能训练课程。通过本课程的学习，使学生在掌握电工技术基本理论知识的基础上，重点加强实践动手能力的培养，使学生具有一定的设计、安装、调试和分析和解决实际问题的综合技能。

三、实训要求

通过本课程的学习，使学生达到下列要求：

- 熟练掌握常用电工仪表及电工工具的使用。

- 了解安全用电及防护措施。

- 会合理选用常用电工材料和元器件。

- 能看懂各种电气图、掌握室内照明电路的安装和常见故障的排除方法。

- 掌握变压器制作与维修的一般方法。

- 掌握交流电动机的维护、维修方法。

- 掌握异步电机电气控制电路安装、调试和故障处理。

四、实训内容

模块<一> 常用电工仪表及参数测量

| 序号 | 实 训 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常用电工仪表的组成、选择及使用方法 | 2 |
| 2 | 实训一、直流电路组成及测量 | 2 |
| 3 | 实训二、单相交流电路的组成及测量 | 2 |
| 4 | 实训三、三相交流电路的组成及测量 | 2 |

模块<二>电工安全知识与技术

| 序号 | 实 训 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电工安全操作技术 | 2 |
| 2 | 实训一、触电急救技术及电气灭火 | 2 |
| 3 | 实训二、低压设备带电工作法（选做） | 2 |

模块<三> 电工基本操作技术

| 序号 | 实 训 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常用电工工具的使用和维护 | 2 |
| 2 | 实训一、线头的加工工艺 | 2 |
| 3 | 实训二、电工的基本技能操作训练 | 2 |

模块<四> 一般电气线路及照明电路的安装

| 序号 | 实 训 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路分类和安装工艺 | 2 |
| 2 | 明敷和暗敷线路 | 2 |
| 3 | 实训一、室内电气照明基本电路 | 2 |
| 4 | 实训二、电度表的接线与安装 | 2 |
| 5 | 实训三、复合照明电路的安装 | 4 |
| 6 | 通电检查及故障排除的一般方法 | 2 |
| 7 | 实训四、低压动力配电装置的安装（选做） | 2 |

模块<五> 变压器与电动机的维修

| 序号 | 实 训 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器结构及维修检查 | 2 |
| 2 | 实训一、小型变压器的绕制 | 4 |
| 3 | 交、直流电动机的维护 | 2 |
| 4 | 实训二、小型变压器的故障检修 | 2 |
| 5 | 实训三、三相异步电动机的一般故障检修 | 2 |
| 6 | 实训四、单相异步电动机的检修 | 2 |

模块<六> 电动机控制线路的安装与检修

| 序号 | 实 训 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常用低压电器的选择 | 2 |
| 2 | 常用低压电器的使用 | 2 |
| 3 | 实训一、三相异步电动机直接起动 | 2 |
| 4 | 实训二、三相异步电动机正、反转控制 | 4 |

*教师可在上表中根据教学需要选作20学时实验。

五、考核办法

根据学生对本课程的学习情况，按优秀、良好、及格和不及格四级评定成绩。

- 平时成绩占40％（按每个实训项目的具体要求评定）。

- 实践操作考核占40％。

- 考勤占20％。