第11章 习题

11-1  已知某对称星形三相电源的A相电压，求各线电压、和。

11-2  一个对称星形负载与对称三相电源相接，若已知线电压，线电流，求每相负载阻抗等于多少？

11-3  某对称三相负载，每相阻抗为，接于线电压的对称星形三相电源上，（1）若负载为星形联接，求负载相电压和相电流，并画出电压、电流相量图；（2）若负载为三角形联接，求负载相电流和线电流，并画出相电流和线电流的相量图。

11-4  如图电路为对称三相电路，已知负载阻抗,传输线参数，,负载线电压为380V，试求电源端线电压。

题11-4图

11-5  如图为对称三相电源向两组星形并联负载供电电路，已知线电压为380V，，，，试求线电流、负载电流和。

题11-5图

11-6  如图电路可由单相电源得到对称三相电压，作为小功率三相电路的电源。若所加单相电源的频率为50Hz，负载每相电阻,试确定电感L和电容C之值。

题11-6图

11-7  如图所示的电路接于对称三相电源上，已知电源线电压为，电路中，，求各线电流。

题11-7图

11-8  有一个三角形负载，每相阻抗为，接在线电压为380V的对称三相电源上，（1）求负载相电流和线电流；（2）设AB相负载开路，重求负载相电流和线电流；（3）设A线断开，再求负载相电流和线电流。

题11－8图

11-9  在如图对称三相电路中，已知电源线电压为，端线阻抗为，负载阻抗，，中线阻抗,求总的线电流和负载各相的电流。

题11-9图

11-10  两组对称负载（均为感性）同时连接在电源的输出线上，如图所示。其中一组接成三角形，负载功率为10kW，功率因素为0.8；另一组接成星形，负载功率也是10kW，功率因素为0.855；端线阻抗为，欲使负载端线电压保持为380V,求电源端线电压应为多少？

题11-10图

11-11  如图所示用二表法测三相电路的功率。已知线电压，线电流,负载各相阻抗角为，求两只瓦特表的读数和电路的总功率。

题11-11图

11-12  将三个复阻抗均为的负载分别接成星形和三角形，联接到同一对称三相电源的三条端线上，问哪一组负载吸收的功率大？两组负载功率在数值上有什么关系？

11-13  证明在对称三相制中，如题11-11所示两只瓦特表的读数分别为

式中和分别为瓦特表和的读数，为负载阻抗角。

11-14  如图所示，在对称三相制中，把瓦特表的电流线圈串接在A线中，把电压线圈跨接在B、C两条端线间，若瓦特表的读数为P，试证明：三相负载吸收的无功功率为        。

题11-14图

11-15  如图所示为对称三相电路，已知,,问功率表读数各为多少？

题11-15图