上海震旦职业学院《电工基础》模拟试卷13

一、填空题（每空1分，共40分）

1．           的定向运动形成电流，规定           的定向运动方向为电流的实际方向。

2．电路中a、b 两点电位分别为、，则Uab=           ，实际方向为由         点指向         点。

3.关联参考方向下电流与电压的参考方向       。若P>0则元件      功率，P<0 则元件         功率。

4.由于一个线圈的电流变化而在另一个线圈中产生___________的现象称为________。

5. 一个正弦交流电流的解析式为则其有效值I=      A，频率f=    Hz，周期T=        S，角频率ω=      rad/s,初相=       。

6. 电容上的电压和电流的相位差为           ,电感上的电压和电流的相位差为          。

7. 含有__________的电路在_________时都要产生过渡过程。

8. 如右图所示的电路中，若R==10Ω,电流表A2的读数为1A，

则电流表A的读数为         ；电流表A1的读数为           ；

电流表A4的读数为          ；电流表A3的读数为          。

9．理想变压器的变压关系式为_____________；变流关系式为______________。

10．三相电路中的三相负载，可分为        三相负载和           三相负载。

11. 受控源分为                ，                ，              ，                。

12.并联谐振时，网络的阻抗最_         __，支路的电流可能远大于端口电流，所以又称为_      _______。

13．线电压不变，对称负载由星形连接改为三角形连接后，相电压和相电流为原来的______倍，而线电流为原来的_______倍。

14．纯电阻电路功率因数为      ，感性负载电路中功率因数介于      和     之间。正弦交流电路中有功功率表达式为_______________，无功功率表达式为_____________。

二、单项选择题(每题2分，共10分)

1．实际电压源在供电时,它的端电压(     )它的电动势。

A．高于           B.低于          C. 等于

2．用戴维南定理分析电路“入端电阻”时，应将内部的电动势（    ）处理。

A．作开路           B．作短路       C．不进行

3．用节点电压法求解电路时，自导和互导的规定为（        ）

Ａ．自导和互导均为正   Ｂ．自导为正，互导为负   Ｃ．自导为正，互导可正可负

4．当R、L、C串联电路呈容性时，总电压与电流间的相位差应是（     ）。

A．＞0        　　　   B. ＜0       　　　   C. =0

5．两互感线圈的同名端___________。

Ａ．由其实际绕向决定   Ｂ．由其相对位置决定   Ｃ．由其实际绕向和相对位置决定

三、计算题（共４小题，50分）

1．如下图所示电路，已知,求中电流I。（10分）

2．纯电感接在电源上。求：，，，。（10分）

3．两个同频正弦电压u1、u2的有效值分别为40V、30V,问什么情况下它们之和的有效值分别为70V,50V,10V。（10分）

4．电感线圈与一电容器串联电路，已知，，外加电压

V，求电压电流有效值和平均功率。（20分）