三相选择

一、单选题

1. 若要求三相负载中各相互不影响，则负载应接成（    ）。

A	三角形且线路阻抗很小

B	星形有中线且中线阻抗等于零

C	星形无中线

D	星形有中线

2. 星形联接的对称三相电源供电给三相星形联接负载时，中点偏移电压的条件是（    ）。

A	三相负载对称或中线阻抗为零

B	三相电源对称

C	中线不存在

3. 对称三相电路的平均功率计算公式为（    ）。

A

B

C

D

4. 三角形联接的对称三相电路中，线电流和相电流的关系为（    ）。

A

B

C

D

5. 对称三相电路中，三相视在功率为（    ）。

A

B

C

D

6. 在三相四线制电路中，只要三相电源对称，同时三相负载的阻抗模相等，则三相电路就是对称的三相电路。（    ）

A	正确

B	错误

C	不一定

7. 不对称的三相四线制电路不能用双功率表法测量三相有功功率。（    ）

A	正确

B	错误

C	不一定

8. 三相对称电路中星形联接负载的各相电流为5A，当A相断路且中线阻抗可忽略时，中线电流为（    ）。

A	8.66A

B	10A

C	0A

D	5A

9. 若三相对称电路中三角形联接负载每相电流为10A，则当CA相负载开路时，线电流（    ）。

A

B

C	10A

D

10. 对称三相三线制星形联接正弦电流中，，，相序为A-B-C，则以下结论中错误的是（    ）。

A	负载为感性

B

C

D	三相有功功率可用二表法、三表法测量

三相交流填空

二、填空题

1. 对称三相电路中，（    ），（    ）。

2. 对称三相电路有功功率为，视在功率为，则电路的功率因数（    ）。

3. 对称三相电路，无论是三相三线制还是三相四线制电路，中性点间的电压（    ）。

4. 对称三相电源星形连接，若，则（    ）。

5. 不对称三相三线电路中有：（    ）。

6. 不对称三相三线电路中有：（    ）。

7. 三相可以接成星形或三角形，当每相负载的额定电压等于电源的线电压的（    ）倍时，负载应采用星形连接；当每相负载的额定电压等于电源的（    ）时，应采用三角形连接。

8. 对称三相电路的有功功率，其中是相电压与相电流的（    ），也是负载的（    ）。

9. 对称三相制的优点之一是：瞬时功率是一个常数，其值等于（    ）。

10. 在分析计算对称三相电路时，由于对称Y–Y联接的（    ）不起作用，三相相对独立且（    ），（    ），因而其分析计算可以化为一相电路来进行。

11. 三个电压的（    ）相等，（    ）相同，（    ）互差，称为对称三相电压。

12. 对称三相负载星形联接时，如果输电线上电压降落忽略不计，则负载相电压是电源线电压的（    ）倍，而当三角形联接时，相电压是线电压的（    ）倍。

13. 同一对称三相负载，先后用△、Y两种接法接入同一三相电源中，则△联接时的功率等于Y联接时的功率的（    ）倍。

14. 图所示电路中，已知，电源线电压为380V，则各表读数分别为表：（    ），表：（    ），表：（    ），表：（    ）。

15. 在三角形连接的对称三相电路中，（1），（    ）。

三相判断

三、判断题

1. 对称三相星形电路，中线电流总为零，所以可以把中线断开而对电路无影响。

2. 对称三相电路瞬时功率。

3. 不对称三相电路中，。

4. 对称星形三相电路中，线电压与线电流的相位差等于线电压与线电流间的相位差。

5. 对称三相电路中，。

6. 对称三相电路Y–Y连接时，超前。

7. 不对称三相电路视在功率。

8. 对称三相电路可以通过单相电路的计算，然后由对称性求其它两相的电流和电压，其主要原因是中性点电压等于零。

9. 在三相四线制的中线线上，不允许安装保险丝和开关。

10. 对称三相电压一定满足：。

11. 在三相电路中，三相负载吸收的复功率等于各相复功率之和。

12. 在三相三线制电路中，不论对称与否，可以使用两个功率表的方法测量三相功率。

13. 对称三相电路的瞬时功率是一个常量，其值等于平均功率。

14. 在对称三相电路中，当功率因数低于0.5时，用二瓦特表法测量三相电路的功率时必有一个读数为负值，此时三相功率等于两表读数的绝对值相加。

15. 若三相对称电路中三角形联接负载每相电流为10A，则当B线端线断开时，。

三相电路计算题

四、计算题

1. 如图所示电路当开关S闭合时，三相电路对称，电压表、的读数分别为0和220V。若电压表的阻抗看作为无穷大，则当开关S断开后，求电压表、的读数。

2. 如图对称三相电路中，已知电源线电压为，负载阻抗，试求线电流、相电流和负载消耗的总功率。

3. 如图所示电路中，当两个开关均闭合时，电路为对称三相电路，且三个电流表的读数均为10A。试求（1）闭合，打开；（2）打开，闭合时各电流表的读数。